
中国声谷云数据中心UPS维修和电池更换项目  
公开招标文件
招标人：安徽省人工智能产业投资发展有限公司
日  期： 2026年4月

目  录
第一章  招标公告
3
5

第二章  投标人须知

第三章  采购需求
7
第四章  评标方法和标准
8
1

2第五章  合同

1

5
第六章  投标文件格式


 
 第一章  招标公告
一、项目名称及内容

1、项目名称：中国声谷云数据中心UPS维修和电池更换项目

2、项目地点：安徽省合肥高新区习友路3333号中国声谷孵化园 
3、招标单位：安徽省人工智能产业投资发展有限公司
4、项目概况：中国声谷云数据中心有2台UPS不间断电源设备（品牌/型号：Vertiv/APM300），其中1号UPS的2个功率模块故障，蓄电池出现液体挥发现象，需要更换2个功率模块和蓄电池；2号UPS的蓄电池内阻值严重超标，需要更换蓄电池。

5、资金来源：自筹。

6、项目预算： 14万元。

7、最高限价： 14万元。
8、项目类别：货物类。

9、本工程总工期：自合同签订之日起7天。

二、投标人资格
1、投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有增值税一般纳税人资格；

2、投标人须具备满足下列条件：

（1）具备有效期内正规厂家UPS设备官方的授权行业合作伙伴证明或代理授权书；

（2）具备有效期内正规厂家蓄电池官方的授权行业合作伙伴证明或代理授权书。

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中被列入严重失信主体、经营异常名录、重大税收违法失信主体；

（2）“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列入失信被执行人。

4、安全要求

投标人在近三年内未发生安装、维保人身伤亡事故。

三、开标时间及地点

1、开标时间：2026年4月30日10:00点
2、开标地点：安徽省人工智能产业投资发展有限公司

四、投标截止时间

同开标时间

五、投标文件送达地址
1、请投标单位于2026年4月 30日10点前送达，采用邮寄方式送达的投标单位应充分评估送达时限，确保在截止时间前送达文件。

2、投标文件份数：1份。投标文件外封包的封口处须密封，并加盖投标单位公章，否则投标文件将被拒绝。

3、地  址：合肥市合肥高新区习友路3333号，中国声谷孵化园3号楼六层，安徽省人工智能产业投资发展有限公司。

联系人： 周经理                     电  话：15956559512
第二章  投标人须知
注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	项目名称
	中国声谷云数据中心UPS维修和电池更换项目

	2
	招标人
	安徽省人工智能产业投资发展有限公司

	3
	项目地点
	安徽省合肥高新区习友路3333号中国声谷产业园3号楼

	4
	资金来源
	自筹

	5
	项目预算（最高限价）
	14万元。

	6
	项目工期
	自合同生效之日起7天

	7
	联合体投标 
	不接受

	8
	项目转包
	不接受

	9
	投标保证金 
	不设

	10
	现场踏勘
	不组织，投标人自行踏勘现场，费用自理，投标视为已充分考虑现场条件

	11
	递交多个备选投标方案
	不接受

	12
	询问和质疑 
	见招标公告中的“联系方式”

	13
	补遗答疑澄清
	本项目在客观因素情况下，有可能会在投标截止时间前在招标公告发布网站随时发布补遗答疑澄清等材料，请投标人自行查阅，招标人不承担投标人未及时获知有关信息的责任。

	14
	投标有效期
	  90  日历日

	15
	投标文件份数
	1份

	16
	投标文件提交地址
	合肥市合肥高新区习友路3333号，中国声谷孵化园，3号楼六层，安徽省人工智能产业投资发展有限公司。 

	17
	投标截止时间
	2026年4月30日10点

	18
	开标时间地点
	2026年4月30日10点

	19
	评标办法 
	综合评标价法，详见招标文件第四章评标办法

	20
	评标结果公示
	评标结束后，招标人将中标候选人在招标人网站予以公示

	21
	是否退还投标文件
	否

	22
	付款方式
	施工完成，验收通过后，承包人向发包人申请并提供全额增值税专用发票后30天内，发包人向承包人支付到结算价款的97%，剩下3%作为质保金，一年后支付。

	23
	增值税金要求
	投标人采用一般纳税计税方法，发票

类型为增值税专用发票。

（1）计税方法：

☑一般计税方法

□简易计算方法

（2）发票类型：

☑增值税专用发票

□增值税普通发票

（3）增值税税率按照国家有关规定执行。

（4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照国家税务总局规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。

	24
	免费质保期
	一年


 采购需求

一、项目概况

1.项目名称：中国声谷云数据中心UPS维修和电池更换项目
2.项目地点：合肥市高新区习友路3333号

3.项目内容：中国声谷云数据中心有2台UPS不间断电源设备（品牌/型号：Vertiv/APM300），其中1号UPS的2个功率模块故障，蓄电池出现液体挥发现象，需要更换2个功率模块和40节蓄电池；2号UPS的蓄电池内阻值严重超标，需要更换40节蓄电池。
4.项目目标：按质按量完成中国声谷云数据中心UPS维修和电池更换项目，保障UPS设备安全稳定运行。 

   二、采购范围
项目采购范围：
	序号
	内容
	品牌
	规格
	数量
	备注

	1
	功率模块
	不限
	30KVA
	2个
	故障UPS品牌/型号：Vertiv/APM300

	2
	铅酸蓄电池
	不限
	12V、100AH
	80节
	


三、报价要求

本项目采用总价包干，投标报价包含为完成本项目内容而产生的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、运输费、税金等全部费用。投标人需自行考虑各种风险，谨慎报价。
四、项目质量

1、投标人应按照合同约定和行业标准的质量要求进行施工，提供的功率模块和铅酸蓄电池必须为原厂正品，且能够适配公司现有UPS品牌设备，并在质保期内承担保修责任。

2、施工质量达不到合同约定要求，除返修达到要求外，中标人按合同总造价的30%向招标人支付质量违约金，由招标人直接从合同款中扣除。

五、安全生产、文明施工标准
投标人承诺总价中已包含安全生产、文明施工措施费用。承包人确保安全生产、文明施工，并承担由此引起的一切损失和责任。文明施工需达到国家文明施工优良工地标准、安全生产达到国家安全施工现场优良工程标准。

             第四章  评标方法和标准（综合评分法）
一、总则
本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法
1、资格审查
依据政府采购相关法律法规规定,由采购人对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

	资格审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	投标报价
	最高限价14万元
	            需盖公章

	2
	法定代表人

授权书
	合法有效
	            需盖公章

	3
	营业执照
	合法有效


	已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件。

	4
	增值税一般纳税人资格登记表
	合法有效
	登录电子税务局-通过“我的信息”-输入“一般纳税人资格查询”-提供网页版查询截图或提供其他有效证明。

	5
	投标人资质
	符合投标人资格中的资质要求
	有效期内正规厂家UPS设备官方的授权行业合作伙伴证明或代理授权书的材料扫描件并盖公章；

（2）有效期内正规厂家蓄电池官方的授权行业合作伙伴证明或代理授权书的材料扫描件并盖公章。

	6
	信誉要求
	存在不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商
	（1）“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中被列入严重失信主体、经营异常名录、重大税收违法失信主体；

（2）“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列入失信被执行人。

	7
	安全承诺
	投标人承诺在近三年内未发生安装、维保人身伤亡事故
	投标人可自行制作格式

	评审指标通过标准：以上材料在投标文件中清晰可见，且投标人必须通过上述全部指标。

评标小组根据表中所列各项指标对投标人是否通过资格审查，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与后续评分。有效投标人不足三家时，本次招标失败。


2、评标小组按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

3、本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（70分）
	UPS设备

相关业绩
	投标人2021年1月1日至今，独立承接过大于14万元的UPS设备的相关项目业绩，提供合同首页及对应页（项目特征或项目内容、金额等）。每提供一个得10分，最高20分。（时间以合同签订日期为准，提供双方盖章生效的合同复印件并盖公章）
	0-20分

	
	承诺函和作业证
	1、为保证拟提供蓄电池是厂家所生产的原厂产品，能够提供蓄电池生产厂家的承诺函复印件并盖公章，得10分；
2、提供拟投入施工人员的电工作业证（特种作业操作证）复印件并盖公章，提供1个得5分，最高10分。
	0-20分

	
	施工进度计划表
	结合本工程特点，依据投标人提出的工程施工进度计划表及保证措施，由评标小组进行评审。

1、对本项目特点和难点理解准确，进度计划与措施优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 21-30 分；

2、对本项目特点和难点理解基本准确，进度计划与措施适 合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得11-20分；

3、对本项目特点和难点理解有待提升，进度计划与措施基本适合本项目采购需求，可行性、实用性和针对性有待改善，得1-10分； 

4、进度计划与措施不可行的酌情扣分，未提供得 0 分。
	30分

	供应商的价格分统一按照下列方式计算：

1、有效投标人数量：≥5家：需去掉1个最高价、1个最低价；≤4家全部参与计算；

2、按照第一条的标准计算评标基准价B=报价之和/报价投标人数量；

3、报价相对基准价偏差率δ=∣P−B∣/B×100%（P：投标人的有效报价）；

4、报价得分S=30−（δ-3%）×K×100（满分偏差率区间=±3%，K为每1%偏差率扣分值，偏差率每增加1%扣3分）；报价得分四舍五入保留二位小数。


4、分值汇总

（1）评标小组各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取评标小组成员评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

5、确定中标候选人

本次评标采用综合评分法。评标小组对通过资格审查的企业，按照综合评分对投标方案及投标报价进行打分，确定一名中标候选人。若出现评分相同的情形，评标小组结合投标报价进行排序，确定投标报价低的为中标侯选人。投标报价也相等的，以技术资信得分高的优先；如果技术资信得分也相等。由评标小组根据文件投票，按照少数服从多数的原则确定中标侯选人顺序。

6、签订合同

（1）自中标结果公告（https://www.chinaitcapital.com）之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定签订书面合同。

（2）中标供应商在规定时间内拒绝签订合同的，采购人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人，选定的中标人与预期差距大，或对公司明显不利的，可以重新招标。

第五章  合同
中国声谷云数据中心UPS维修和电池更换项目

甲方：                                 
乙方：                                 

甲方根据相关要求，对中国声谷云数据中心UPS维修和电池更换项目进行招标采购，经本项目评标小组评审，决定将中国声谷云数据中心UPS维修和电池更换项目合同授予乙方。为进一步明确双方责任，确保合同的顺利履行。依照相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目相关事项协商一致，订立本合同。

第一条：项目概况

1、项目名称：                                                                                                                                      

2、项目地点：                                                                                        
3、项目内容：                                                                                                                                              

4、资金来源：                                             

第二条：项目期限

1、本项目合同总工期为7天，自合同签订日起算。

2、开工条件：甲方将施工所需的电力、电讯线路接至施工场地满足施工要求；其他需做的工作由乙方自行解决，费用自理。   

第三条: 合同总价及发票类型

总价人民币                                    ，

费用详细构成详见附件1分项报价。

付款方式:□现金  ■转账/电汇  □三个月银行承兑汇票  □六个月银行承兑汇票

乙方开户行/账号：

发票类型：

乙方为履行本合同而发生的所有费用均包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

第四条: 甲方权利与义务

1、甲方提供电力,负责协调关系,并使施工现场具备施工条件。

2、因甲方原因而造成项目延期的，合同工期顺延。

3、甲方有权对乙方的工作进行监督检查，对不符合合同约定或安全管理要求的有权要求乙方改正，对于甲方提出的要求乙方应及时响应。

第五条 :乙方责任

1、负责现场安全施工，文明施工。

2、按照甲方要求完成施工工作。具体工程量详见附件合同清单。

3、未经甲方同意乙方不可擅自使用或更换不符合招投标文件中约定的人员、材料及设备。

4、乙方的施工方案应尽量不影响企业正常办公，施工过程及施工质量应符合国家、地方有关强制性标准及行业标准，保证施工现场人员安全，服从甲方及物业管理，因产品质量或施工不当造成的事故、责任和损失由乙方承担一切责任。

5、乙方在合同签订生效起7日内进场，并按照工期保质保量完工。（除：不可抗力外）

第六条:工期延误

1、如遇不可抗力（不可抗力因素包含战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，以及强风、雨、雪、洪、震等自然灾害）或甲方原因造成停工，工期顺延。

2、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况；

第七条:  工程价款支付

更换完成且经甲方验收合格后，甲方收到乙方结算价的全额增值税专票后30个工作日内支付至合同价款的97%，剩下3%作为质保金，待缺陷责任期（一年）满后无息支付，质保期自验收合格之日起计算。

第八条:  违约责任

乙方责任：

1、因乙方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知甲方，甲方有权终止合同，乙方应按合同总金额的30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，还应补足甲方所受损失； 

2、非因甲方原因，施工质量达不到双方约定的质量标准，乙方应免费修理更换直至达到约定的质量标准，乙方怠于维修更换的，甲方有权解除合同，质保金不予返还，且乙方应向甲方支付合同金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，还应补足甲方所受损失。

由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付1000元的违约金，乙方同意甲方在工程款结算时予以扣除，延期超过5天的，甲方有权解除合同，但不可抗拒因素引起的工期延误除外。 

乙方在施工过程中应设置警示标志，保证施工环境内包括安装工人在内的各类人员的安全，如发生安全事故由乙方承担全部责任。

乙方应结合甲方现场环境条件、当地全年气候特点等因素提供合格的货物材料并设置合理的安装方案，投入使用后非人为因素出现的损坏应及时安排维修人员前来更换损坏材料，若乙方无法及时赶到，甲方有权另请他人维修，实际维修费用由乙方承担；因非人为因素出现的损坏导致侵犯甲方或第三方合法权益的，乙方应予赔偿，因侵权或其他违法问题导致甲方受到损失的，包括但不限于第三人索赔、行政部门罚款等，乙方应支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方全部损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。

因乙方违约产生的相关违约金、赔偿金，甲方可在乙方工程款中直接予以冲抵，且乙方应承担甲方索赔所发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费）。

3、本项目全部施工内容必须由乙方独立完成，不得转包、分包，否则甲方有权随时终止合同，由此产生的一切损失均由乙方承担。

甲方责任：

1、因甲方原因施工中途停工、返工或由于要求变更设计而造成的停工、返工，应采取措施弥补或减少损失。

    2、项目经验收合格或未经验收提前使用后不按约支付工程款的，按逾期未付款项每日万分之三向乙方支付违约金。

第九条  安全

1、乙方负责人为安全生产责任人，负责该项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。乙方对项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。开工前乙方必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业场所。

2、乙方在施工至交付之前的过程中，应在施工现场设置醒目的安全警示标志，未经乙方指定的现场管理人员许可禁止除驻工地代表外的任何人员擅自进入施工现场，否则，造成人身安全或引起安全事故由乙方负责。

3、乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

4、乙方的任何人员不得在施工区打架斗殴。严禁酒后上班。

第十条  其他

本合同一式肆份，甲方执叁份乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
本合同修改无效，双方达成一致可以签订补充协议。补充协议经甲乙双方单位盖章后与本协议具有同等法律效力。因本合同产生任何纠纷的，应友好协商解决，协商不成的可以诉至甲方所在地有管辖权的人民法院。

附件：1、分项报价表

2、中标通知书

甲方（签章）：                            乙方（签章）：

经办人（签字）：                          经办人（签字）：

日期：   年  月  日                       日期：     年   月  日

                  第六章 投标文件格式
中国声谷云数据中心UPS维修和电池更换项目 

投

标
文
件
投标人：                                
联系人：             联系电话：         
    年  月  日
目录
	序号
	资料名称
	页码

	一
	报价表
	

	二
	法定代表人授权书
	

	三
	营业执照或事业单位法人证书
	

	四
	增值税一般纳税人资格登记表
	

	五
	投标人资质
	

	六
	信誉要求
	

	七
	安全承诺书
	

	八
	UPS设备相关业绩（技术资信分）
	

	九
	承诺函
	

	十
	作业证
	

	十一
	施工进度计划表
	

	十二
	投标人认为需要提供的其他资料
	


备注：响应文件制作软件中的响应文件组成中格式与本招标文件下述响应文件格式不一致的，以下述响应文件格式为准，并按下述格式编制响应文件。
一、报价表

	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部

	投标报价
	

	其他
	分项报价

1.功率模块：

2.铅酸蓄电池：


投标人签章：                                           
备注：
1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（投标人地址）之（投标人全称）  的法定代表人（姓名）授权（被授权人姓名）为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改          项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书签字生效。有效期为自开标之日起      日。

被授权人签字：            法定代表人签字：

职务：

所在部门：
投标人（公章）：     

日期：                          

	法定代表人身份证复印件或扫描件

（人像面、国徽面）

	代理人身份证复印件或扫描件

（人像面、国徽面）


 三、营业执照或事业单位法人证书

（投标人可自行制作格式）
四、增值税一般纳税人资格登记表
登录电子税务局-通过“我的信息”-输入“一般纳税人资格查询”-提供网页版查询截图或提供其他有效证明。
五、投标人资质
（1）有效期内正规厂家UPS设备官方的授权行业合作伙伴证明或代理授权书的材料扫描件并盖公章；

（2）有效期内正规厂家蓄电池官方的授权行业合作伙伴证明或代理授权书的材料扫描件并盖公章。
六、信誉要求

1.信用中国网中被未被列入严重失信主体、经营异常名录、重大税收违法失信主体查询截图；

2.中国政府采购网中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图
3.中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人查询截图
七、安全承诺书

                    八、业绩
投标人2021年1月1日至今，独立承接过大于14万元的UPS设备的相关项目业绩，提供合同首页及对应页（项目特征或项目内容、金额等）。每提供一个得10分，最高20分。（时间以合同签订日期为准，提供双方盖章生效的合同复印件并盖公章）。
承诺函

为保证拟提供蓄电池是厂家所生产的原厂产品，能够提供蓄电池生产厂家的承诺函复印件并盖公章，得10分；
作业证

提供拟投入施工人员的电工作业证（特种作业操作证）复印件并盖公章，提供1个得5分，最高10分。
十一、施工进度计划表

十二、投标人认为需要提供的其他资料
投标人可自行制作



